## Linhas
Base de Preços de Referência ANEEL - Ref. 01/2026 (Atualizado pelos índices econômicos)
Módulos de linhas de transmissão
[12 empty] | Leilão |  |  |  |  | Instalação |  |  |  |  | Substituição
| Tipo |  |  | Cabo condutor (CAA) |  |  |  | Cabo pára-raios |  |  |  | Custo ANEEL (R$) NORTE | Custo ANEEL (R$) NORDESTE | Custo ANEEL (R$) CENTRO-OESTE | Custo ANEEL (R$) SUDESTE | Custo ANEEL (R$) SUL | Custo ANEEL (R$) NORTE | Custo ANEEL (R$) NORDESTE | Custo ANEEL (R$) CENTRO-OESTE | Custo ANEEL (R$) SUDESTE | Custo ANEEL (R$) SUL | Custo ANEEL (R$) NORTE | Custo ANEEL (R$) NORDESTE | Custo ANEEL (R$) CENTRO-OESTE | Custo ANEEL (R$) SUDESTE | Custo ANEEL (R$) SUL
Tensão (kV) | Estruturas | Circuito | Fundação | Nº cabos por fase | (AWG/MCM) | (mm2) | (mm2) | Bitola (mm) | Código | Nº | CCI
69 | AA | CD | C | 1 | 336.4 | 170.55 | LINNET | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 815460.3846 | 803752.885 | 849230.3426 | 889212.2668 | 920072.0113 | 757702.1776 | 748236.8534 | 790645.4435 | 831817.6379 | 862160.7431 | 1115140.3893 | 1093666.5056 | 1152511.2223 | 1189651.6996 | 1222790.2082
69 | AA | CS | C | 1 | 336.4 | 170.55 | LINNET | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 503677.8905 | 499069.1515 | 533933.7368 | 573407.9307 | 604767.0616 | 468484.6059 | 465241.5145 | 498237.1032 | 538436.3768 | 569482.9667 | 684231.7541 | 673674.5786 | 716680.0696 | 754346.7282 | 787037.7397
69 | AA | CD | C | 1 | 336.4 | 170.55 | ORIOLE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 852330.5619 | 839171.2257 | 886637.0374 | 925830.0283 | 957036.6347 | 791055.6378 | 780276.9547 | 824484.2474 | 864942.7578 | 895599.6408 | 1167328.5527 | 1143799.6561 | 1205458.8031 | 1241482.5792 | 1275112.0559
69 | AA | CS | C | 1 | 336.4 | 170.55 | ORIOLE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 524174.7158 | 518759.829 | 554728.3469 | 593764.905 | 625315.3861 | 487026.422 | 483054.0739 | 517048.301 | 556851.681 | 588071.3699 | 713244.1362 | 701545.8927 | 746113.9532 | 783161.157 | 816123.0166
69 | AA | CD | C | 1 | 477 | 241.65 | HAWK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 937858.8262 | 921671.6667 | 973284.0629 | 1011186.7773 | 1043249.603 | 869204.5329 | 855686.8236 | 903645.1952 | 942968.5676 | 974412.16 | 1289608.1392 | 1261793.4879 | 1329321.9484 | 1363569.5739 | 1398430.0149
69 | AA | CS | C | 1 | 477 | 241.65 | HAWK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 579354.5071 | 571942.4285 | 610645.3942 | 648776.7104 | 680863.4302 | 537332.3098 | 531553.2642 | 568021.1245 | 607021.6408 | 638732.5 | 791957.7653 | 777432.5821 | 825871.1368 | 861662.0998 | 895392.4935
69 | AA | CD | C | 1 | 556.5 | 282.59 | DOVE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1002587.2558 | 983851.9503 | 1038954.0591 | 1075472.3997 | 1108143.1403 | 927759.0952 | 911936.2848 | 963051.5165 | 1001122.5581 | 1033116.0818 | 1381228.4703 | 1349807.0271 | 1422275.0271 | 1454563.1303 | 1490284.049
69 | AA | CS | C | 1 | 556.5 | 282.59 | DOVE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 618502.9855 | 609552.9763 | 650361.7424 | 687658.962 | 720108.3837 | 572746.7641 | 565576.4775 | 603949.2847 | 642195.2614 | 674234.2276 | 847370.7667 | 830668.7083 | 882087.9337 | 916698.2686 | 950942.0513
69 | AA | CD | C | 1 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1073817.3705 | 1052543.9477 | 1111122.0498 | 1146539.9011 | 1179921.8852 | 992806.6732 | 974687.8338 | 1028947.5148 | 1066048.2256 | 1098694.7036 | 1483008.4241 | 1447994.3841 | 1525382.5042 | 1556152.3308 | 1592894.927
69 | AA | CS | C | 1 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 660258.0138 | 649800.1601 | 692673.5683 | 729292.124 | 762150.312 | 610824.887 | 602290.5756 | 642531.0971 | 680175.7381 | 712589.257 | 906951.6105 | 888115.2625 | 942456.9007 | 976126.3253 | 1010956.1707
138 | AA | CD | C | 1 | 336.4 | 170.55 | LINNET | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 907323.9925 | 899238.1307 | 947631.5646 | 1002972.9754 | 1038341.3872 | 847819.4193 | 842038.865 | 887277.0654 | 943835.7133 | 978675.2363 | 1228111.0649 | 1209983.8303 | 1272120.7134 | 1325265.6251 | 1362764.616
138 | AA | CD | C | 2 | 336.4 | 170.55 | LINNET | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1285391.2781 | 1263689.5539 | 1330725.764 | 1379976.2212 | 1419038.6864 | 1192661.6104 | 1174563.8893 | 1236666.6977 | 1287832.1716 | 1326057.6881 | 1767685.6862 | 1730285.7791 | 1818810.7167 | 1863516.9283 | 1906313.9835
138 | AA | CS | C | 1 | 336.4 | 170.55 | LINNET | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 578114.061 | 575647.8334 | 615037.8094 | 667159.5779 | 704611.0113 | 539982.771 | 538994.1069 | 576361.9829 | 629265.5499 | 666380.37 | 778214.2817 | 769312.1375 | 817509.9016 | 867958.16 | 906745.707
138 | AA | CS | C | 2 | 336.4 | 170.55 | LINNET | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 782487.065 | 772616.1988 | 822143.8706 | 870899.3054 | 910331.1214 | 726280.6128 | 718593.5726 | 765132.2001 | 815048.9461 | 853977.4065 | 1069714.539 | 1050331.4449 | 1112878.685 | 1158653.4643 | 1200278.8145
138 | AA | CD | C | 1 | 336.4 | 170.55 | ORIOLE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 944194.1699 | 934656.4714 | 985038.2593 | 1039590.7369 | 1075306.0105 | 881172.8795 | 874078.9662 | 921115.8692 | 976960.8333 | 1012114.1341 | 1280299.2283 | 1260116.9809 | 1325068.2942 | 1377096.5047 | 1415086.4637
138 | AA | CD | C | 2 | 336.4 | 170.55 | ORIOLE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1359647.067 | 1335021.6121 | 1406061.9691 | 1453723.7676 | 1493484.4363 | 1259834.8022 | 1239092.219 | 1304817.2545 | 1354545.5976 | 1393402.7221 | 1872791.5882 | 1831253.265 | 1925445.9017 | 1967903.4346 | 2011688.7671
138 | AA | CS | C | 1 | 336.4 | 170.55 | ORIOLE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 597064.5839 | 593852.3805 | 634263.9724 | 685980.4821 | 723609.8262 | 557125.7726 | 555462.2848 | 593754.3338 | 646291.2959 | 683567.0575 | 805037.9385 | 795079.8975 | 844723.7153 | 894598.347 | 933637.7191
138 | AA | CS | C | 2 | 336.4 | 170.55 | ORIOLE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 819872.6765 | 808529.9162 | 860073.381 | 908029.0903 | 947812.248 | 760100.3445 | 751081.8011 | 799443.9529 | 848637.2521 | 887883.5429 | 1122632.2775 | 1101165.7802 | 1166566.2891 | 1211209.0911 | 1253331.7505
138 | AA | CD | C | 1 | 397.5 | 201.34 | IBIS | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 962734.4266 | 952707.0221 | 1003759.4013 | 1058296.8672 | 1094223.3699 | 898495.4361 | 890958.5256 | 938602.0582 | 994456.1307 | 1029809.1141 | 1307403.8349 | 1286528.4296 | 1352428.9363 | 1404471.3989 | 1442773.8012
138 | AA | CD | C | 2 | 397.5 | 201.34 | IBIS | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1383779.3667 | 1358204.5859 | 1430544.9671 | 1477691.3158 | 1517677.5728 | 1281665.3371 | 1260063.9758 | 1326965.0378 | 1376227.0952 | 1415288.2913 | 1906949.829 | 1864067.7756 | 1960100.5411 | 2001828.4767 | 2045933.12
138 | AA | CS | C | 1 | 397.5 | 201.34 | IBIS | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 606850.1464 | 603373.0326 | 644147.3591 | 695845.5706 | 733585.0091 | 566253.3224 | 564350.1917 | 602970.3773 | 655502.1307 | 692881.7861 | 819319.8169 | 808986.8066 | 859144.0597 | 909010.5414 | 948212.4762
138 | AA | CS | C | 2 | 397.5 | 201.34 | IBIS | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 832325.402 | 820492.9358 | 872706.9918 | 920396.8819 | 960296.1937 | 771365.3156 | 761903.7749 | 810872.5563 | 859825.3904 | 899176.7564 | 1140258.5793 | 1118098.924 | 1184448.6263 | 1228715.1726 | 1271002.2431
138 | AA | CD | C | 1 | 477 | 241.65 | HAWK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1029364.5674 | 1016799.0456 | 1071327.4181 | 1124574.875 | 1161140.7787 | 958965.6683 | 949132.7289 | 999920.7106 | 1054615.865 | 1090550.3136 | 1402021.6151 | 1377553.613 | 1448374.2398 | 1498603.343 | 1537815.5639
138 | AA | CD | C | 2 | 477 | 241.65 | HAWK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1513493.9429 | 1482812.8415 | 1562146.3675 | 1606518.5722 | 1647722.8991 | 1399007.5974 | 1372786.9617 | 1446014.1549 | 1492766.6691 | 1532929.7542 | 2090555.2789 | 2040445.4464 | 2146376.7102 | 2184177.9633 | 2230006.7324
138 | AA | CS | C | 1 | 477 | 241.65 | HAWK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 642014.4755 | 637196.1994 | 679807.1802 | 730821.5258 | 768896.9575 | 598161.3129 | 595044.9414 | 635326.5992 | 687243.7388 | 724928.8654 | 869246.2538 | 857014.8855 | 909771.8444 | 958676.6397 | 998356.5454
138 | AA | CS | C | 2 | 477 | 241.65 | HAWK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 898690.6123 | 884246.0223 | 940037.3507 | 986308.3134 | 1026830.2061 | 831400.5406 | 819576.0234 | 871780.8731 | 919450.1186 | 959364.683 | 1234195.7038 | 1208338.6987 | 1279751.8776 | 1322009.9924 | 1365178.2998
138 | AA | CD | C | 1 | 556.5 | 282.59 | DOVE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1094092.9969 | 1078979.3292 | 1136997.4143 | 1188860.4973 | 1226034.3161 | 1017520.2305 | 1005382.19 | 1059327.0319 | 1112769.8555 | 1149254.2354 | 1493641.9463 | 1465567.1522 | 1541327.3185 | 1589596.8995 | 1629669.5981
138 | AA | CD | C | 2 | 556.5 | 282.59 | DOVE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1642693.085 | 1606925.7203 | 1693224.9522 | 1734833.8052 | 1777251.7222 | 1515883.5861 | 1485061.8205 | 1564590.323 | 1608843.057 | 1650103.9786 | 2273431.1538 | 2216121.9325 | 2331912.8558 | 2365802.7025 | 2413349.2566
138 | AA | CS | C | 1 | 556.5 | 282.59 | DOVE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 675235.461 | 669109.9143 | 713511.148 | 763815.5085 | 802202.1241 | 628213.645 | 623914.6917 | 665815.8462 | 717090.7198 | 755057.3493 | 916269.1417 | 902187.3876 | 957478.3732 | 1005378.2149 | 1045498.5881
138 | AA | CS | C | 2 | 556.5 | 282.59 | DOVE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 963328.5636 | 946339.6333 | 1005615.4314 | 1050504.1968 | 1091632.778 | 889873.2546 | 875747.0788 | 931104.0458 | 977522.9295 | 1017986.3158 | 1325687.9669 | 1296229.5566 | 1372574.8536 | 1412876.5273 | 1456903.5762
138 | AA | CD | C | 1 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1165041.9944 | 1147390.2093 | 1208884.2877 | 1259635.2994 | 1297515.9711 | 1082288.0741 | 1067854.0046 | 1124943.2958 | 1177404.2635 | 1214537.2287 | 1594984.1996 | 1563316.8087 | 1643997.0951 | 1690730.3661 | 1731817.9062
138 | AA | CD | C | 2 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1765964.7342 | 1725341.7661 | 1818291.1564 | 1857260.7692 | 1900840.7582 | 1627397.4526 | 1592183.2163 | 1677727.5779 | 1719592.8053 | 1761904.9593 | 2447916.9152 | 2383734.7945 | 2508938.7334 | 2539092.8481 | 2588284.2657
138 | AA | CS | C | 1 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 711180.1547 | 703767.3948 | 749931.4426 | 799670.0634 | 838413.9721 | 661022.9142 | 655559.5234 | 699055.3528 | 749830.5201 | 788124.94 | 967605.8094 | 951702.0598 | 1009488.2335 | 1056606.1847 | 1097239.4515
138 | AA | CS | C | 2 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1027708.7979 | 1008185.5559 | 1070932.1042 | 1114444.0686 | 1156177.0982 | 948112.8328 | 931694.0707 | 990190.744 | 1035364.1474 | 1076374.3293 | 1416815.4425 | 1383769.822 | 1465027.818 | 1503380.6885 | 1548263.3085
138 | AA | CD | C | 1 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1292862.0728 | 1270177.9736 | 1338563.9175 | 1386580.7351 | 1425662.5706 | 1197916.5358 | 1178930.1396 | 1242253.9429 | 1292241.5068 | 1330461.0676 | 1775908.0686 | 1737117.6516 | 1827553.0799 | 1870416.2156 | 1913203.952
138 | AA | CD | C | 2 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2026759.2327 | 1975871.0623 | 2082878.573 | 2116271.8744 | 2162298.9895 | 1863317.091 | 1818816.7584 | 1917078.3617 | 1953899.1523 | 1998425.0229 | 2817060.4041 | 2738348.3274 | 2883450.9361 | 2905712.0199 | 2958367.24
138 | AA | CS | C | 1 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 777454.8868 | 767433.8087 | 817169.8859 | 865491.756 | 904857.0191 | 720976.2909 | 713153.3662 | 759880.521 | 809374.0688 | 848230.5776 | 1061414.8658 | 1041819.1531 | 1104661.3821 | 1149773.983 | 1191286.7505
138 | AA | CS | C | 2 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1157681.0912 | 1133041.4998 | 1202794.9124 | 1243527.3367 | 1286480.6761 | 1065688.2288 | 1044641.1202 | 1109476.3355 | 1152135.3144 | 1194249.4115 | 1600785.6799 | 1560498.0852 | 1651673.9987 | 1686092.5487 | 1732702.4651
138 | AA | CD | C | 1 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1179131.5006 | 1160926.0318 | 1223178.2612 | 1273628.9001 | 1311640.3919 | 1095033.708 | 1080098.7658 | 1137873.8947 | 1190063.1395 | 1227314.447 | 1614927.2946 | 1582476.188 | 1664229.6049 | 1710537.711 | 1751810.4214
138 | AA | CD | C | 2 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1799040.3711 | 1757119.4904 | 1851845.8525 | 1890112.1929 | 1933996.3803 | 1657318.2997 | 1620929.9471 | 1708081.7909 | 1749310.8248 | 1791898.1625 | 2494734.0685 | 2428714.8079 | 2556433.9745 | 2585592.6371 | 2635214.6346
138 | AA | CS | C | 1 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 719816.4495 | 712064.7727 | 758692.8342 | 808247.8034 | 847071.1749 | 668835.4698 | 663065.4884 | 706981.0735 | 757590.106 | 795956.4094 | 979830.1162 | 963446.6443 | 1021889.6097 | 1068747.6098 | 1109493.3528
138 | AA | CS | C | 2 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1043177.3677 | 1023046.4929 | 1086625.0325 | 1129807.4667 | 1171683.7425 | 962105.9937 | 945137.5556 | 1004386.8639 | 1049262.1681 | 1090401.9331 | 1438710.5433 | 1404804.8445 | 1487240.4887 | 1525126.9232 | 1570212.3021
138 | AA | CD | C | 1 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1248449.5122 | 1227515.0222 | 1293504.7001 | 1342472.6092 | 1381135.4269 | 1157740.093 | 1140336.4265 | 1201492.5222 | 1252340.4615 | 1290180.9708 | 1713043.9834 | 1676730.0637 | 1763773.6796 | 1807983.0448 | 1850177.6793
138 | AA | CD | C | 2 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1937160.9601 | 1889802.0944 | 1991975.9147 | 2027287.5876 | 2072469.9473 | 1782264.7981 | 1740957.1414 | 1834846.0969 | 1873402.2826 | 1917163.9714 | 2690237.871 | 2616521.3745 | 2754782.1005 | 2779758.5574 | 2831218.0622
138 | AA | CS | C | 1 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 755809.2798 | 746641.0461 | 795209.0507 | 843994.5859 | 883155.4332 | 701395.2652 | 694343.8397 | 740014.334 | 789927.3219 | 828598.9123 | 1030776.4323 | 1012387.8846 | 1073576.7566 | 1119345.6556 | 1160569.0813
138 | AA | CS | C | 2 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1113616.7259 | 1090712.9095 | 1158089.0185 | 1199764.9615 | 1242302.7495 | 1025826.77 | 1006349.8764 | 1069034.5379 | 1112547.0416 | 1154285.2231 | 1538414.4503 | 1500583.771 | 1588394.7127 | 1624148.7731 | 1670170.4943
138 | AA | CD | C | 1 | 954 | 483.74 | MAGNOLIA | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1211328.556 | 1192049.4303 | 1255446.943 | 1305792.2571 | 1343410.1406 | 1124159.7736 | 1108253.581 | 1167064.7549 | 1219158.7208 | 1256053.9629 | 1660500.8533 | 1626530.031 | 1709904.5476 | 1756063.571 | 1796779.1456
138 | AA | CD | C | 2 | 954 | 483.74 | MAGNOLIA | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1863390.1247 | 1819323.6561 | 1916338.2235 | 1954394.843 | 1997491.4284 | 1715530.3045 | 1677201.0124 | 1766422.8101 | 1807462.1265 | 1849336.9845 | 2585818.4 | 2516762.1512 | 2647720.1748 | 2676581.9865 | 2725089.1669
138 | AA | CS | C | 1 | 954 | 483.74 | MAGNOLIA | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 735927.5886 | 727638.5926 | 774839.9671 | 824342.0099 | 862968.6868 | 683409.9111 | 677153.8606 | 721588.0755 | 772149.2297 | 810337.5995 | 1002634.7464 | 985490.7221 | 1044745.1876 | 1091528.2725 | 1131995.6028
138 | AA | CS | C | 2 | 954 | 483.74 | MAGNOLIA | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1075367.8711 | 1054163.5942 | 1118887.0684 | 1161964.3149 | 1203446.9255 | 991226.1322 | 973286.6742 | 1033571.712 | 1078351.8614 | 1119135.5095 | 1484274.8277 | 1448849.7742 | 1532906.0243 | 1570643.5702 | 1615171.7328
138 | AA | CD | C | 1 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1284017.3865 | 1261682.5915 | 1329590.0166 | 1377797.1072 | 1416794.1475 | 1189915.4652 | 1171245.0563 | 1234135.9823 | 1284295.6708 | 1322438.5242 | 1763388.7924 | 1725092.8007 | 1814850.9059 | 1857983.365 | 1900651.0773
138 | AA | CD | C | 2 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2008812.1431 | 1958632.6098 | 2064669.3633 | 2098448.607 | 2144303.8916 | 1847081.8141 | 1803222.5281 | 1900605.9661 | 1937775.8873 | 1982146.3167 | 2791657.0642 | 2713948.0331 | 2857676.5764 | 2880483.945 | 2932895.9464
138 | AA | CS | C | 1 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 774063.412 | 764176.8713 | 813728.5668 | 862123.9888 | 901455.8139 | 717908.2986 | 710207.0789 | 756767.4387 | 806327.5229 | 845153.783 | 1056614.3779 | 1037209.0971 | 1099790.3418 | 1145007.0522 | 1186472.4897
138 | AA | CS | C | 2 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1149094.122 | 1124793.8061 | 1194082.4194 | 1234999.7205 | 1277870.5046 | 1057920.2939 | 1037180.1005 | 1101594.8494 | 1144421.0714 | 1186460.4874 | 1588631.1913 | 1548823.8266 | 1639341.8363 | 1674022.0717 | 1720515.1345
138 | AA | CD | C | 1 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1389509.1849 | 1363021.2006 | 1436616.5033 | 1482567.0766 | 1522555.3717 | 1285345.3422 | 1262917.8797 | 1330954.1674 | 1379072.5676 | 1418112.1289 | 1912707.9334 | 1868533.2794 | 1966342.3328 | 2006280.7879 | 2050351.5792
138 | AA | CD | C | 2 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2219280.3056 | 2160814.4512 | 2278199.5211 | 2307476.5223 | 2355309.8369 | 2037475.2966 | 1986120.0476 | 2093769.3874 | 2126866.495 | 2173026.2877 | 3089565.7711 | 3000127.8059 | 3159919.407 | 3176354.0435 | 3231565.8619
138 | AA | CS | C | 1 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 827794.9404 | 815793.593 | 868241.4838 | 915488.1509 | 955323.9498 | 766514.856 | 756900.5422 | 806080.8549 | 854601.7536 | 893883.9181 | 1132669.0645 | 1110270.3651 | 1176951.0505 | 1220541.7474 | 1262720.5383
138 | AA | CS | C | 2 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1255010.8763 | 1226541.1194 | 1301539.8062 | 1340191.9744 | 1384057.2666 | 1153734.5941 | 1129222.6454 | 1198802.8349 | 1239579.9748 | 1282519.0417 | 1738551.8393 | 1692842.8086 | 1791443.1839 | 1822917.2203 | 1870817.967
230 | AA | CD | C | 1 | 477 | 241.65 | HAWK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1373842.2295 | 1363913.085 | 1437086.0942 | 1527659.5141 | 1583418.8597 | 1285821.0169 | 1279295.9513 | 1347809.949 | 1440172.3704 | 1495154.4034 | 1863129.8445 | 1838373.3403 | 1931839.8982 | 2020086.7765 | 2078679.0395
230 | AA | CD | C | 2 | 477 | 241.65 | HAWK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1913875.9213 | 1883835.487 | 1984543.8219 | 2065358.4434 | 2126274.0881 | 1776852.8572 | 1752134.7381 | 1845557.7126 | 1929195.4351 | 1988881.1103 | 2631447.429 | 2578224.2518 | 2710665.8887 | 2785261.2296 | 2851213.2823
230 | AA | CS | C | 1 | 477 | 241.65 | HAWK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 818534.9993 | 817124.9316 | 876241.9469 | 960085.764 | 1020318.7785 | 765354.6641 | 766002.3367 | 822303.2385 | 907231.3186 | 966996.6146 | 1106308.7912 | 1095935.6951 | 1167319.0326 | 1249351.1652 | 1311301.2862
230 | AA | CS | C | 2 | 477 | 241.65 | HAWK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1106121.8461 | 1093972.2794 | 1167792.5022 | 1246388.8934 | 1309352.9848 | 1026764.7395 | 1017697.258 | 1087298.9596 | 1167531.7664 | 1229787.2244 | 1515337.1701 | 1489762.7714 | 1581957.8719 | 1656643.3098 | 1722489.7877
230 | AA | CD | C | 1 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1511891.2341 | 1496775.5394 | 1577051.4491 | 1665065.9918 | 1722159.2935 | 1411270.1983 | 1400053.2812 | 1474992.6971 | 1565063.6885 | 1621261.3055 | 2059420.195 | 2027322.3501 | 2130842.7608 | 2215504.2381 | 2275998.5258
230 | AA | CD | C | 2 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2172274.2055 | 2132061.2445 | 2246700.9912 | 2321988.9094 | 2385331.7342 | 2010604.8347 | 1976684.4556 | 2082710.0488 | 2161348.2109 | 2223229.5591 | 2997199.1786 | 2929577.2239 | 3081738.1801 | 3148510.7081 | 3217898.3306
230 | AA | CS | C | 1 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 887597.882 | 883593.3304 | 946263.4127 | 1028827.2698 | 1089727.1557 | 828113.9744 | 826414.6277 | 885929.7012 | 969711.5946 | 1030084.5862 | 1204508.2921 | 1190462.8149 | 1266875.367 | 1347114.0612 | 1410015.0437
230 | AA | CS | C | 2 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1235397.7488 | 1218159.5013 | 1298948.6634 | 1374780.6604 | 1438958.1285 | 1143710.1674 | 1130039.369 | 1205945.3049 | 1283677.3883 | 1347030.49 | 1698321.6964 | 1665544.487 | 1767603.8239 | 1838376.3795 | 1905940.3406
230 | AA | CD | C | 1 | 715.5 | 361.93 | STARLING | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1577392.8149 | 1559698.8881 | 1643505.6689 | 1730119.6492 | 1787827.5856 | 1470524.1678 | 1456974.9332 | 1535108.4419 | 1623912.458 | 1680666.0853 | 2152134.8888 | 2116387.6664 | 2224905.8744 | 2307584.9155 | 2368949.1923
230 | AA | CD | C | 2 | 715.5 | 361.93 | STARLING | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2301473.3476 | 2256174.1233 | 2377779.5759 | 2450304.1425 | 2514860.5573 | 2127480.8235 | 2088959.3143 | 2201286.2169 | 2277424.5988 | 2340403.7835 | 3180075.0535 | 3105253.71 | 3267274.3258 | 3330135.4474 | 3401240.8548
230 | AA | CS | C | 1 | 715.5 | 361.93 | STARLING | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 921167.0628 | 915841.4062 | 980320.7039 | 1062167.003 | 1123381.5394 | 858481.2906 | 855586.8474 | 916738.5713 | 999871.3482 | 1060528.9785 | 1252024.0357 | 1236108.5907 | 1315082.0102 | 1394305.0316 | 1457651.3883
230 | AA | CS | C | 2 | 715.5 | 361.93 | STARLING | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1300989.8079 | 1281169.5227 | 1365494.7989 | 1439924.0567 | 1504717.3862 | 1203045.9852 | 1187039.4266 | 1266144.1983 | 1342607.3373 | 1406517.5587 | 1791164.4583 | 1754732.4847 | 1861797.0402 | 1930584.0784 | 1999019.7649
230 | AA | CS | C | 1 | 740.8 | 455.7 | FLINT | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 836178.4559 | 834264.3737 | 894071.6322 | 977770.8779 | 1038002.811 | 781598.9886 | 781790.72 | 838716.0289 | 923525.0163 | 983293.7652 | 1131726.2878 | 1120639.7807 | 1193000.1279 | 1274845.9162 | 1336801.44
230 | AA | CD | C | 1 | 740.8 | 455.7 | FLINT | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1410214.8999 | 1399235.1072 | 1473846.9807 | 1564108.0665 | 1619875.0013 | 1319291.8624 | 1311816.3605 | 1381631.9821 | 1473735.2388 | 1528732.9994 | 1915501.6808 | 1889258.0288 | 1984761.2378 | 2072602.6011 | 2131219.473
230 | AA | CD | C | 1 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1642030.7663 | 1621792.4991 | 1709083.7495 | 1794315.5327 | 1852630.1575 | 1528996.8818 | 1513145.9886 | 1594431.6146 | 1681985.2689 | 1739287.718 | 2243627.1519 | 2204278.5242 | 2317728.8504 | 2398451.4504 | 2460674.4688
230 | AA | CD | C | 2 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2428687.5136 | 2378379.8381 | 2506844.4745 | 2576647.8158 | 2642399.6882 | 2242561.1653 | 2199508.9164 | 2318040.7663 | 2391717.4764 | 2455778.0947 | 3360141.2794 | 3278230.6868 | 3449960.1846 | 3508969.528 | 3581767.0546
230 | AA | CS | C | 1 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 953872.6141 | 947259.7443 | 1013501.856 | 1094648.9623 | 1156170.2027 | 888067.3512 | 884008.4705 | 946754.8694 | 1029255.1432 | 1090190.2238 | 1298317.3486 | 1280579.9082 | 1362048.5157 | 1440281.8595 | 1504062.3427
230 | AA | CS | C | 2 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1365112.3251 | 1342767.7569 | 1430550.0638 | 1503607.9168 | 1569003.4548 | 1261052.4276 | 1242762.3549 | 1324994.422 | 1400216.9622 | 1464671.9529 | 1881927.1463 | 1841922.1578 | 1953879.9929 | 2020725.866 | 2090013.9531
230 | AA | CD | C | 1 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1526753.8915 | 1511054.427 | 1592129.6461 | 1679827.6276 | 1737058.4691 | 1424715.2395 | 1412970.2331 | 1488632.7195 | 1578417.3435 | 1634739.3817 | 2080457.6526 | 2047533.5066 | 2152185.3055 | 2236398.704 | 2297087.6733
230 | AA | CD | C | 2 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2199937.7837 | 2158637.5127 | 2274766.1225 | 2349464.0874 | 2413064.0726 | 2035629.831 | 2000725.8507 | 2108098.2976 | 2186202.7768 | 2248316.7572 | 3036355.7936 | 2967194.7979 | 3121463.1763 | 3187400.6507 | 3257152.2727
230 | AA | CS | C | 1 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 895976.4596 | 891643.0199 | 954763.3965 | 1037148.998 | 1098126.1069 | 835693.3943 | 833696.5292 | 893618.9474 | 977239.5875 | 1037682.4364 | 1216367.8114 | 1201856.807 | 1278906.7316 | 1358893.1126 | 1421903.4009
230 | AA | CS | C | 2 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1250350.8845 | 1232525.0616 | 1314118.7761 | 1389632.0351 | 1453948.2696 | 1157237.0568 | 1143034.7266 | 1219668.4759 | 1297112.2228 | 1360590.8552 | 1719487.2221 | 1685878.3249 | 1789076.4713 | 1859397.8669 | 1927158.2459
230 | AA | CD | C | 1 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1597875.9227 | 1579377.2361 | 1664285.94 | 1750463.4185 | 1808361.2654 | 1489053.5747 | 1474776.3391 | 1553906.6684 | 1642315.8167 | 1699241.2405 | 2181127.8542 | 2144241.5287 | 2254319.4618 | 2336380.6532 | 2398013.7402
230 | AA | CD | C | 2 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2339862.3923 | 2293053.9354 | 2416726.0397 | 2488431.5641 | 2553345.4008 | 2162208.2798 | 2122321.4902 | 2236517.9249 | 2311915.3858 | 2375217.9012 | 3234413.1089 | 3157455.511 | 3322401.384 | 3384103.1864 | 3455714.5092
230 | AA | CS | C | 1 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 932227.007 | 926466.9817 | 991541.0208 | 1073151.7922 | 1134468.6168 | 868486.3254 | 865198.944 | 926888.6823 | 1009808.3963 | 1070558.5585 | 1267678.915 | 1251148.6396 | 1330963.8902 | 1409853.5321 | 1473344.6735
230 | AA | CS | C | 2 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1321305.6768 | 1300686.8549 | 1386105.5778 | 1460101.5532 | 1525083.7798 | 1221424.1046 | 1204695.1747 | 1284789.0989 | 1360860.2825 | 1424941.3838 | 1819920.7042 | 1782358.436 | 1890970.7186 | 1959144.4641 | 2027847.5264
230 | AA | CD | C | 1 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1634216.9483 | 1614287.8706 | 1701155.48 | 1786555.9516 | 1844794.7408 | 1521928.3542 | 1506357.1597 | 1587259.5519 | 1674965.8051 | 1732199.6518 | 2232567.0259 | 2193656.0427 | 2306506.7231 | 2387468.0943 | 2449583.7706
230 | AA | CD | C | 2 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2410998.1411 | 2361389.074 | 2488896.6726 | 2559080.5601 | 2624662.8418 | 2226559.0242 | 2184138.7497 | 2301804.8452 | 2375825.8045 | 2439733.0079 | 3335102.727 | 3254180.9849 | 3424555.8366 | 3484103.8268 | 3556661.3052
230 | AA | CS | C | 1 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 950223.4222 | 943755.1184 | 1009799.1291 | 1091025.1835 | 1152510.746 | 884766.2231 | 880838.1196 | 943405.3126 | 1025977.0043 | 1086879.81 | 1293152.0731 | 1275619.2597 | 1356807.4636 | 1435152.5551 | 1498882.5378
230 | AA | CS | C | 2 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1356783.0729 | 1334767.7516 | 1422098.9786 | 1495336.3123 | 1560651.5349 | 1253517.6285 | 1235525.3987 | 1317349.4104 | 1392734.3123 | 1457116.6481 | 1870137.4452 | 1830598.4916 | 1941917.8422 | 2009017.7627 | 2078192.1666
230 | AA | CD | C | 1 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1741512.7663 | 1717360.2984 | 1810011.8217 | 1893118.0028 | 1952363.7263 | 1618990.1815 | 1599598.4283 | 1685733.0585 | 1771363.8531 | 1829508.5916 | 2384439.6796 | 2339550.6678 | 2460588.2316 | 2538302.1326 | 2601843.0814
230 | AA | CD | C | 2 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2621981.7378 | 2564066.2922 | 2702949.6461 | 2768620.4988 | 2836185.2904 | 2417418.7782 | 2367484.3965 | 2495441.2155 | 2565379.5982 | 2631080.2175 | 3633741.009 | 3541061.9424 | 3727538.6904 | 3780698.6725 | 3856062.3089
230 | AA | CS | C | 1 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1004212.6677 | 995619.5286 | 1064573.4539 | 1144645.3572 | 1206637.1334 | 933605.9162 | 927755.6465 | 992955.2033 | 1074482.8281 | 1135843.5643 | 1369571.5472 | 1349031.1202 | 1434338.1841 | 1511049.6239 | 1575496.1305
230 | AA | CS | C | 2 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1462442.1102 | 1436267.3765 | 1529294.9576 | 1600272.5545 | 1666580.0453 | 1349098.793 | 1327343.88 | 1414320.9214 | 1487661.6226 | 1552941.5831 | 2019693.3057 | 1974266.8812 | 2093649.1782 | 2157550.5376 | 2228129.4549
345 | AA | CD | C | 2 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2469257.8439 | 2437112.9796 | 2562485.5873 | 2682885.9233 | 2767465.985 | 2305378.9632 | 2279571.6384 | 2396268.5895 | 2519994.8884 | 2603097.0455 | 3418581.5699 | 3358831.8866 | 3521993.5967 | 3639261.6322 | 3730653.4171
345 | AA | CD | C | 3 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3064308.089 | 3008911.2382 | 3166123.3027 | 3274051.896 | 3364189.5752 | 2843991.9547 | 2797150.443 | 2942649.9692 | 3055107.2481 | 3143241.9176 | 4261349.3881 | 4168687.5096 | 4376916.6127 | 4476552.0111 | 4575818.1689
345 | AA | CS | C | 2 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1413253.1801 | 1401057.6075 | 1489307.9339 | 1594243.5674 | 1672476.138 | 1320213.2084 | 1311612.8248 | 1394941.9763 | 1501761.9975 | 1579162.5696 | 1951696.8226 | 1923841.4599 | 2033527.2566 | 2136806.1058 | 2218614.7794
345 | AA | CS | C | 3 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1722201.4737 | 1697935.5338 | 1802713.4829 | 1901174.2048 | 1982284.6469 | 1599853.3209 | 1580333.8546 | 1678614.2064 | 1779583.4772 | 1859589.9196 | 2389249.7432 | 2344309.2903 | 2477389.2321 | 2571513.4113 | 2657399.4905
345 | AA | CD | C | 2 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2705311.5025 | 2663864.1904 | 2801977.8506 | 2917319.9056 | 3004132.062 | 2518917.5695 | 2484695.0745 | 2612917.8228 | 2732068.305 | 2817189.657 | 3752705.4551 | 3679788.5538 | 3860984.6802 | 3971092.9347 | 4065644.1543
345 | AA | CD | C | 3 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3422512.0501 | 3353001.0687 | 3529544.2232 | 3629799.0566 | 3723320.7163 | 3168030.0362 | 3108420.6149 | 3271407.4109 | 3376922.8614 | 3468118.7436 | 4768371.8164 | 4655731.9881 | 4891323.4246 | 4980096.9431 | 5084152.9809
345 | AA | CS | C | 2 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1530339.6192 | 1513529.132 | 1608100.3498 | 1710526.2507 | 1789867.1355 | 1426131.8169 | 1413356.6941 | 1502403.8436 | 1606953.5132 | 1685356.6873 | 2117427.6831 | 2083040.1055 | 2201672.8544 | 2301399.2842 | 2384776.7292
345 | AA | CS | C | 3 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1900408.3033 | 1869119.7044 | 1983516.1852 | 2078158.3467 | 2160953.6592 | 1761062.5911 | 1735190.2947 | 1842171.7522 | 1939686.681 | 2021217.2891 | 2641493.9093 | 2586613.1822 | 2733307.7453 | 2822026.9152 | 2910297.8565
345 | AA | CD | C | 2 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2477850.3579 | 2445360.307 | 2571206.5379 | 2691416.2358 | 2776087.7044 | 2313151.9139 | 2287032.3268 | 2404157.7264 | 2527711.5705 | 2610896.4159 | 3430743.907 | 3370505.6267 | 3534337.7303 | 3651335.9256 | 3742857.0931
345 | AA | CD | C | 3 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3082351.2017 | 3026235.997 | 3184432.8856 | 3291967.5986 | 3382287.1864 | 2860314.0959 | 2812822.7477 | 2959213.1643 | 3071314.1317 | 3159613.3591 | 4286888.6445 | 4193209.9668 | 4402833.0463 | 4501910.924 | 4601434.5656
345 | AA | CS | C | 2 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1427690.8816 | 1414927.791 | 1503955.2308 | 1608582.9187 | 1686949.7758 | 1333273.8264 | 1324160.0552 | 1408192.1983 | 1514733.646 | 1592255.6963 | 1972132.7733 | 1943474.113 | 2054259.8807 | 2157102.846 | 2239101.5964
345 | AA | CS | C | 3 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1742956.0161 | 1717873.8997 | 1823769.5009 | 1921787.1908 | 2003091.223 | 1618628.2728 | 1598370.4777 | 1697661.8787 | 1798230.3744 | 1878411.9421 | 2418626.9127 | 2372531.1967 | 2507193.1274 | 2600690.2138 | 2686850.3115
345 | AA | CD | C | 2 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2634011.1428 | 2595381.0982 | 2729635.1494 | 2846512.4493 | 2932638.8839 | 2454417.915 | 2422743.9734 | 2547475.2463 | 2668014.5401 | 2752515.5753 | 3651782.8372 | 3582853.6578 | 3758586.6724 | 3870868.0005 | 3964448.6102
345 | AA | CD | C | 3 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3308860.8665 | 3243836.5322 | 3414233.5674 | 3516931.568 | 3609366.4074 | 3065219.0249 | 3009668.3094 | 3167095.2096 | 3274820.7954 | 3365033.5194 | 4607503.4136 | 4501214.2429 | 4728106.1097 | 4820337.8272 | 4922855.5172
345 | AA | CS | C | 2 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1497614.8055 | 1482098.8308 | 1574896.4011 | 1678028.3901 | 1757052.2796 | 1396528.3312 | 1384924.2489 | 1472366.9233 | 1577555.3335 | 1655671.7477 | 2071107.1052 | 2038551.8547 | 2154674.0813 | 2255399.9486 | 2338328.7003
345 | AA | CS | C | 3 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1847326.4679 | 1818135.0826 | 1929658.4406 | 2025443.3745 | 2107728.4754 | 1713043.7584 | 1689068.641 | 1793451.0173 | 1891999.7196 | 1973068.7807 | 2566358.8355 | 2514446.6246 | 2657074.4051 | 2747411.1205 | 2834959.8791
345 | AA | CD | C | 2 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2704889.1745 | 2663468.5484 | 2801544.3745 | 2916905.4336 | 3003698.0734 | 2518535.5236 | 2484337.1692 | 2612525.6921 | 2731693.3658 | 2816797.0627 | 3752107.6679 | 3679228.5394 | 3860371.1133 | 3970506.2672 | 4065029.862
345 | AA | CD | C | 3 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3414275.9042 | 3345100.7981 | 3521182.4775 | 3621625.0035 | 3715051.311 | 3160579.4628 | 3101273.8806 | 3263843.2175 | 3369528.4582 | 3460638.0831 | 4756713.9032 | 4644549.4921 | 4879487.7303 | 4968526.9196 | 5072447.9904
345 | AA | CD | C | 4 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 4233926.4001 | 4137856.2732 | 4350768.0484 | 4442207.3399 | 4544142.3992 | 3914342.7337 | 3830707.4067 | 4026593.9452 | 4124641.1191 | 4223639.8971 | 5936127.3914 | 5785894.2255 | 6072963.8933 | 6150051.7985 | 6266317.0283
345 | AA | CS | C | 2 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1532576.7675 | 1515684.3507 | 1610366.9863 | 1712751.1258 | 1792103.5314 | 1428155.5836 | 1415306.3457 | 1504454.2858 | 1608966.1773 | 1687379.7734 | 2120594.2711 | 2086090.7256 | 2204881.1817 | 2304548.5 | 2387942.2523
345 | AA | CS | C | 3 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1899253.9768 | 1868017.9856 | 1982341.5027 | 2077015.4546 | 2159788.85 | 1760018.3655 | 1734193.659 | 1841109.1121 | 1938652.7992 | 2020163.5806 | 2639860.0094 | 2585053.7462 | 2731645.0322 | 2820409.2003 | 2908649.1188
345 | AA | CS | C | 4 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2318189.5236 | 2273151.5077 | 2406375.0555 | 2496356.6363 | 2583463.5885 | 2145141.3498 | 2106831.0704 | 2230843.849 | 2324395.9431 | 2409922.9296 | 3242461.993 | 3168119.5525 | 3341463.0259 | 3423981.5478 | 3518505.623
345 | AA | CD | C | 2 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2914584.1858 | 2864907.3246 | 3014290.3087 | 3125165.3139 | 3213929.2639 | 2708229.5989 | 2666562.498 | 2804979.6899 | 2920089.1943 | 3006976.1759 | 4048922.0121 | 3964356.5351 | 4161503.9088 | 4265289.2448 | 4362603.1451
345 | AA | CD | C | 3 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3727400.9772 | 3645896.6763 | 3838863.6357 | 3932606.7595 | 4028977.7129 | 3443838.329 | 3373379.5239 | 3551223.6047 | 3650848.4394 | 3744621.8466 | 5199929.0881 | 5070313.2277 | 5329151.8595 | 5408708.3309 | 5516797.4223
345 | AA | CS | C | 2 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1637720.3706 | 1616688.5988 | 1717040.1495 | 1817175.3446 | 1897515.5387 | 1523270.4765 | 1506676.6998 | 1600952.8479 | 1703430.3016 | 1782737.4699 | 2269420.5565 | 2229057.9306 | 2355872.4943 | 2452356.5276 | 2537148.4523
345 | AA | CS | C | 3 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2055809.6545 | 2018409.76 | 2141174.9122 | 2232499.7302 | 2316744.7286 | 1901641.5941 | 1870240.9039 | 1984792.82 | 2079306.817 | 2162148.8385 | 2861457.8935 | 2797926.8881 | 2956466.9487 | 3040490.5603 | 3130813.4703
440 | AA | CD | C | 4 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3954389.8934 | 3879657.458 | 4071528.4639 | 4191331.4059 | 4292372.0016 | 3673975.9943 | 3610120.0593 | 3787100.2442 | 3912644.2313 | 4011127.1423 | 5524438.9553 | 5402331.0646 | 5659062.9542 | 5770375.8053 | 5883696.389
440 | AA | CS | C | 4 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2201748.27 | 2164968.092 | 2280941.4089 | 2371766.6433 | 2445631.8963 | 2047834.0463 | 2017016.4731 | 2124827.0587 | 2218791.8317 | 2291264.7535 | 3071631.4788 | 3008879.6083 | 3160407.8466 | 3247242.4774 | 3327355.0915
440 | AA | CD | C | 4 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 4457090.1889 | 4362562.3759 | 4581544.0907 | 4690589.9066 | 4796360.586 | 4128728.1942 | 4046964.9859 | 4248470.0311 | 4364282.9185 | 4467044.7526 | 6235989.7817 | 6085862.3782 | 6380968.32 | 6477054.918 | 6597070.7333
440 | AA | CS | C | 4 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2455041.7598 | 2408287.701 | 2537920.6782 | 2623326.0949 | 2699574.1603 | 2276968.1302 | 2237127.9958 | 2357295.3685 | 2446357.2718 | 2520985.7309 | 3430157.6098 | 3353288.1365 | 3524151.0414 | 3603314.1513 | 3686799.5347
440 | AA | CD | C | 4 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 4004096.8213 | 3927408.4691 | 4121958.0108 | 4240698.7241 | 4342204.793 | 3718941.8219 | 3653316.5275 | 3832719.7666 | 3957302.8415 | 4056206.8284 | 5594796.9916 | 5469920.584 | 5730443.8269 | 5840253.1385 | 5954232.5798
440 | AA | CS | C | 4 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2228179.3174 | 2190359.222 | 2307756.6416 | 2398017.1654 | 2472129.7466 | 2071744.0719 | 2039985.7698 | 2149084.6256 | 2242538.5506 | 2315235.2103 | 3109043.499 | 3044819.6698 | 3198363.6648 | 3284398.9716 | 3364861.6684
440 | AA | CD | C | 4 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 4277023.3466 | 4189588.0094 | 4398856.0134 | 4511756.7949 | 4615830.3993 | 3965836.3213 | 3890489.1008 | 4083206.9395 | 4202507.1016 | 4303733.7296 | 5981112.847 | 5841024.5404 | 6122381.1389 | 6223924.2762 | 6341537.9544
440 | AA | CS | C | 4 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2366342.083 | 2323081.7918 | 2447929.7678 | 2535234.1765 | 2610646.1768 | 2196728.7241 | 2160049.1179 | 2275887.8881 | 2366667.6554 | 2440539.7942 | 3304607.0006 | 3232682.8063 | 3396772.7461 | 3478623.7981 | 3560925.7671
440 | AA | CD | C | 3 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3599826.5295 | 3533938.8964 | 3713700.4479 | 3832974.1374 | 3929923.9205 | 3341546.0708 | 3285691.3113 | 3451717.0547 | 3576300.8377 | 3670900.6228 | 5004285.8106 | 4894697.3603 | 5134288.8338 | 5244099.2535 | 5351343.9096
440 | AA | CD | C | 4 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 4417171.8435 | 4324217.8995 | 4541043.8752 | 4650945.8348 | 4756337.8776 | 4092617.3036 | 4012277.847 | 4211832.7698 | 4328420.1409 | 4430839.4533 | 6179487.0665 | 6031587.4075 | 6323641.9925 | 6420940.4253 | 6540420.2968
440 | AA | CS | C | 3 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2017086.4181 | 1985015.2605 | 2094541.823 | 2185256.3947 | 2257012.978 | 1874942.8431 | 1848385.139 | 1950363.8685 | 2043987.8177 | 2114461.9474 | 2801108.5907 | 2745022.1378 | 2887425.2702 | 2973726.614 | 3050711.7177
440 | AA | CS | C | 4 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2435423.4658 | 2389443.0767 | 2518016.3309 | 2603842.682 | 2679904.3919 | 2259221.0502 | 2220080.792 | 2339289.5193 | 2428732.2078 | 2503192.0861 | 3402388.7514 | 3326614.3746 | 3495977.2867 | 3575736.2113 | 3658957.8164
500 | AA | CD | C | 3 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3382618.1566 | 3334737.812 | 3504472.6825 | 3657023.0827 | 3762105.5931 | 3153277.9294 | 3114281.9763 | 3271854.1581 | 3429076.2542 | 3532094.6617 | 4680819.724 | 4594241.0776 | 4816953.7349 | 4964294.4766 | 5077421.4362
500 | AA | CD | C | 4 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3992973.5258 | 3922342.6295 | 4123230.9839 | 4264740.9223 | 4375709.3413 | 3708286.4352 | 3648709.9024 | 3834464.1153 | 3981817.0242 | 4090204.7518 | 5549241.6053 | 5430460.5233 | 5697269.6083 | 5829168.0314 | 5950696.3669
500 | AA | CS | C | 3 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1950036.9684 | 1931098.6666 | 2043868.5985 | 2172916.9539 | 2264187.8113 | 1821919.5928 | 1807934.3789 | 1913924.061 | 2045566.5341 | 2135693.3985 | 2692259.5272 | 2651746.7495 | 2794049.8416 | 2921176.6023 | 3016727.2885
500 | AA | CS | C | 4 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2277735.8293 | 2247048.0783 | 2375906.6104 | 2499765.0333 | 2594263.7323 | 2120964.0695 | 2096350.0816 | 2216893.8157 | 2343948.5759 | 2437036.0432 | 3160174.4588 | 3103030.8371 | 3268106.6564 | 3388055.022 | 3488238.1639
500 | AA | CD | C | 3 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3761439.4844 | 3698642.7137 | 3888806.2308 | 4033251.1791 | 4141896.8628 | 3495966.8709 | 3443477.2365 | 3619529.5586 | 3769419.3095 | 3875661.0311 | 5217025.1555 | 5109332.944 | 5360961.4793 | 5496829.2995 | 5614999.7791
500 | AA | CD | C | 4 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 4496006.8929 | 4405567.6579 | 4633584.4522 | 4764330.2905 | 4880031.6881 | 4163339.9379 | 4085844.4072 | 4296139.5201 | 4433755.0204 | 4546424.2899 | 6261263.8803 | 6114444.9398 | 6419653.1743 | 6536315.473 | 6664543.1377
500 | AA | CS | C | 3 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2140871.9351 | 2114419.5683 | 2237480.2853 | 2362445.6689 | 2455511.1524 | 1994552.5148 | 1973769.9356 | 2089068.8566 | 2217017.7962 | 2308768.1132 | 2962378.2827 | 2911229.6666 | 3068098.9261 | 3189446.4144 | 3287537.3172
500 | AA | CS | C | 4 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2531237.4888 | 2490567.7565 | 2633097.0307 | 2751531.2771 | 2848414.5979 | 2350286.4677 | 2316642.5905 | 2449553.1367 | 2571701.0842 | 2666945.7254 | 3518995.2452 | 3447722.5546 | 3632148.7263 | 3744419.4015 | 3847977.8737
500 | AA | CD | C | 3 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3421020.9189 | 3371629.9536 | 3543433.4853 | 3695163.7094 | 3800605.0813 | 3188017.7949 | 3147655.3057 | 3307098.8375 | 3463578.9868 | 3566922.0273 | 4735177.196 | 4646460.3304 | 4872101.0894 | 5018280.9068 | 5131915.8196
500 | AA | CD | C | 4 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 4042888.6235 | 3970293.7097 | 4173871.6817 | 4314315.0326 | 4425750.7343 | 3753440.577 | 3692087.3569 | 3880274.6488 | 4026662.7026 | 4135473.1428 | 5619894.297 | 5498333.232 | 5768949.356 | 5899338.0701 | 6021527.8241
500 | AA | CS | C | 3 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1970276.0767 | 1950541.6557 | 2064401.8008 | 2193017.9165 | 2284477.8843 | 1840228.2732 | 1825522.8748 | 1932498.7843 | 2063750.2453 | 2154048.1824 | 2720907.1217 | 2679267.4713 | 2823113.7137 | 2949628.6575 | 3045447.0213
500 | AA | CS | C | 4 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2304291.7785 | 2272559.2498 | 2402848.5337 | 2526139.6306 | 2620886.7436 | 2144987.0837 | 2119427.97 | 2241265.9894 | 2367807.5358 | 2461119.7229 | 3197763.2722 | 3139140.8121 | 3306241.7997 | 3425387.1396 | 3525921.9007
500 | AA | CS | C | 6 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 3064708.0654 | 2999778.2097 | 3099674.6085 | 3182935.9346 | 3223690.6946 | 2852832.8213 | 2797644.9204 | 2891233.1263 | 2983437.4951 | 3027177.2592 | 4285002.7848 | 4175057.2801 | 4331176.7576 | 4418749.4101 | 4477920.8139
500 | AA | CD | C | 3 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3626140.0658 | 3568672.3525 | 3751537.3159 | 3898878.7079 | 4006249.4188 | 3373572.4566 | 3325903.5883 | 3495353.5006 | 3647863.4294 | 3752951.7864 | 5025514.5993 | 4925365.4415 | 5166663.1852 | 5306630.7981 | 5422996.608
500 | AA | CD | C | 4 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 4316037.1965 | 4232686.657 | 4450994.912 | 4585593.6818 | 4699598.8488 | 4000535.945 | 3929452.9823 | 4130965.5669 | 4272066.502 | 4383201.3292 | 6006524.4514 | 5869739.2569 | 6161205.4682 | 6283321.4271 | 6409148.1497
500 | AA | CS | C | 3 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2074388.8114 | 2050555.1502 | 2170029.3327 | 2296418.0885 | 2388856.885 | 1934410.6231 | 1915996.9745 | 2028051.4484 | 2157287.9975 | 2248471.4017 | 2868274.2569 | 2820832.3068 | 2972624.9797 | 3095987.1906 | 3193191.0447
500 | AA | CS | C | 4 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2442593.3239 | 2405415.199 | 2543162.4272 | 2663494.5032 | 2759542.2414 | 2270097.2788 | 2239611.9757 | 2368196.5926 | 2492061.3527 | 2586550.11 | 3393523.2108 | 3327192.7415 | 3504850.131 | 3619807.1031 | 3722182.8437
500 | AA | CD | C | 3 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3731812.8206 | 3670184.3068 | 3858747.6338 | 4003828.1551 | 4112192.574 | 3469166.0302 | 3417733.2231 | 3592337.983 | 3742802.6853 | 3848789.9693 | 5175089.8764 | 5069051.283 | 5318414.8174 | 5455182.2641 | 5572954.6253
500 | AA | CD | C | 4 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 4456246.9574 | 4367375.4271 | 4593244.9151 | 4724843.5802 | 4840167.7181 | 4127372.3478 | 4051294.9924 | 4259647.6114 | 4398034.5951 | 4510362.5883 | 6204985.3874 | 6060385.466 | 6362554.2801 | 6480423.7188 | 6608117.3884
500 | AA | CS | C | 3 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2126574.0373 | 2100685.7416 | 2222973.8026 | 2348246.1803 | 2441175.5112 | 1981618.366 | 1961346.0561 | 2075946.0177 | 2204172.6701 | 2295799.821 | 2942140.2183 | 2891790.0208 | 3047565.6185 | 3169347.644 | 3267245.8286
500 | AA | CS | C | 4 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2511744.0967 | 2471843.1737 | 2613319.3739 | 2732171.9395 | 2828869.9903 | 2332652.3763 | 2299703.9786 | 2431661.8941 | 2554188.2611 | 2649265.3036 | 3491403.1801 | 3421218.7062 | 3604154.2967 | 3717017.0848 | 3820313.3153
500 | AA | CD | C | 3 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 4043907.0252 | 3969989.4314 | 4175383.1606 | 4313785.8644 | 4425085.9695 | 3751492.3534 | 3688942.612 | 3878772.4722 | 4023196.2944 | 4131839.2557 | 5616845.9112 | 5493412.6492 | 5766598.9 | 5893914.1809 | 6015841.8806
500 | AA | CD | C | 4 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 4870998.0724 | 4765794.5885 | 5014031.4423 | 5136755.1302 | 5255981.5702 | 4502564.0548 | 4411712.5051 | 4640299.0665 | 4770657.5777 | 4886515.6673 | 6792047.9003 | 6624330.7951 | 6958159.6614 | 7063466.9484 | 7196684.1602
500 | AA | CS | C | 3 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2282098.8467 | 2250086.7624 | 2380761.5808 | 2502706.4091 | 2597098.3834 | 2122309.0515 | 2096497.0466 | 2218683.8277 | 2343900.3159 | 2436850.6016 | 3162278.9523 | 3103260.7933 | 3270907.4883 | 3387979.5095 | 3487948.0034
500 | AA | CS | C | 4 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2718680.9807 | 2670631.7207 | 2823267.3984 | 2937692.225 | 3036336.7338 | 2519851.3974 | 2479531.8599 | 2621584.8499 | 2740105.8004 | 2836943.6456 | 3784313.5128 | 3702595.4156 | 3901326.7704 | 4007922.2828 | 4113973.6416
525 | AA | CD | C | 3 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3382618.1566 | 3334737.812 | 3504472.6825 | 3657023.0827 | 3762105.5931 | 3153277.9294 | 3114281.9763 | 3271854.1581 | 3429076.2542 | 3532094.6617 | 4680819.724 | 4594241.0776 | 4816953.7349 | 4964294.4766 | 5077421.4362
525 | AA | CD | C | 4 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3992973.5258 | 3922342.6295 | 4123230.9839 | 4264740.9223 | 4375709.3413 | 3708286.4352 | 3648709.9024 | 3834464.1153 | 3981817.0242 | 4090204.7518 | 5549241.6053 | 5430460.5233 | 5697269.6083 | 5829168.0314 | 5950696.3669
525 | AA | CS | C | 3 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1950036.9684 | 1931098.6666 | 2043868.5985 | 2172916.9539 | 2264187.8113 | 1821919.5928 | 1807934.3789 | 1913924.061 | 2045566.5341 | 2135693.3985 | 2692259.5272 | 2651746.7495 | 2794049.8416 | 2921176.6023 | 3016727.2885
525 | AA | CS | C | 4 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2277735.8293 | 2247048.0783 | 2375906.6104 | 2499765.0333 | 2594263.7323 | 2120964.0695 | 2096350.0816 | 2216893.8157 | 2343948.5759 | 2437036.0432 | 3160174.4588 | 3103030.8371 | 3268106.6564 | 3388055.022 | 3488238.1639
525 | AA | CD | C | 3 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3761439.4844 | 3698642.7137 | 3888806.2308 | 4033251.1791 | 4141896.8628 | 3495966.8709 | 3443477.2365 | 3619529.5586 | 3769419.3095 | 3875661.0311 | 5217025.1555 | 5109332.944 | 5360961.4793 | 5496829.2995 | 5614999.7791
525 | AA | CD | C | 4 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 4496006.8929 | 4405567.6579 | 4633584.4522 | 4764330.2905 | 4880031.6881 | 4163339.9379 | 4085844.4072 | 4296139.5201 | 4433755.0204 | 4546424.2899 | 6261263.8803 | 6114444.9398 | 6419653.1743 | 6536315.473 | 6664543.1377
525 | AA | CS | C | 3 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2140871.9351 | 2114419.5683 | 2237480.2853 | 2362445.6689 | 2455511.1524 | 1994552.5148 | 1973769.9356 | 2089068.8566 | 2217017.7962 | 2308768.1132 | 2962378.2827 | 2911229.6666 | 3068098.9261 | 3189446.4144 | 3287537.3172
525 | AA | CS | C | 4 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2531237.4888 | 2490567.7565 | 2633097.0307 | 2751531.2771 | 2848414.5979 | 2350286.4677 | 2316642.5905 | 2449553.1367 | 2571701.0842 | 2666945.7254 | 3518995.2452 | 3447722.5546 | 3632148.7263 | 3744419.4015 | 3847977.8737
525 | AA | CD | C | 3 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3421020.9189 | 3371629.9536 | 3543433.4853 | 3695163.7094 | 3800605.0813 | 3188017.7949 | 3147655.3057 | 3307098.8375 | 3463578.9868 | 3566922.0273 | 4735177.196 | 4646460.3304 | 4872101.0894 | 5018280.9068 | 5131915.8196
525 | AA | CD | C | 4 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 4042888.6235 | 3970293.7097 | 4173871.6817 | 4314315.0326 | 4425750.7343 | 3753440.577 | 3692087.3569 | 3880274.6488 | 4026662.7026 | 4135473.1428 | 5619894.297 | 5498333.232 | 5768949.356 | 5899338.0701 | 6021527.8241
525 | AA | CS | C | 3 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1970276.0767 | 1950541.6557 | 2064401.8008 | 2193017.9165 | 2284477.8843 | 1840228.2732 | 1825522.8748 | 1932498.7843 | 2063750.2453 | 2154048.1824 | 2720907.1217 | 2679267.4713 | 2823113.7137 | 2949628.6575 | 3045447.0213
525 | AA | CS | C | 4 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2304291.7785 | 2272559.2498 | 2402848.5337 | 2526139.6306 | 2620886.7436 | 2144987.0837 | 2119427.97 | 2241265.9894 | 2367807.5358 | 2461119.7229 | 3197763.2722 | 3139140.8121 | 3306241.7997 | 3425387.1396 | 3525921.9007
525 | AA | CS | C | 6 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 3064708.0654 | 2999778.2097 | 3099674.6085 | 3182935.9346 | 3223690.6946 | 2852832.8213 | 2797644.9204 | 2891233.1263 | 2983437.4951 | 3027177.2592 | 4285002.7848 | 4175057.2801 | 4331176.7576 | 4418749.4101 | 4477920.8139
525 | AA | CD | C | 3 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3626140.0658 | 3568672.3525 | 3751537.3159 | 3898878.7079 | 4006249.4188 | 3373572.4566 | 3325903.5883 | 3495353.5006 | 3647863.4294 | 3752951.7864 | 5025514.5993 | 4925365.4415 | 5166663.1852 | 5306630.7981 | 5422996.608
525 | AA | CD | C | 4 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 4316037.1965 | 4232686.657 | 4450994.912 | 4585593.6818 | 4699598.8488 | 4000535.945 | 3929452.9823 | 4130965.5669 | 4272066.502 | 4383201.3292 | 6006524.4514 | 5869739.2569 | 6161205.4682 | 6283321.4271 | 6409148.1497
525 | AA | CS | C | 3 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2074388.8114 | 2050555.1502 | 2170029.3327 | 2296418.0885 | 2388856.885 | 1934410.6231 | 1915996.9745 | 2028051.4484 | 2157287.9975 | 2248471.4017 | 2868274.2569 | 2820832.3068 | 2972624.9797 | 3095987.1906 | 3193191.0447
525 | AA | CS | C | 4 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2442593.3239 | 2405415.199 | 2543162.4272 | 2663494.5032 | 2759542.2414 | 2270097.2788 | 2239611.9757 | 2368196.5926 | 2492061.3527 | 2586550.11 | 3393523.2108 | 3327192.7415 | 3504850.131 | 3619807.1031 | 3722182.8437
525 | AA | CD | C | 3 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3731812.8206 | 3670184.3068 | 3858747.6338 | 4003828.1551 | 4112192.574 | 3469166.0302 | 3417733.2231 | 3592337.983 | 3742802.6853 | 3848789.9693 | 5175089.8764 | 5069051.283 | 5318414.8174 | 5455182.2641 | 5572954.6253
525 | AA | CD | C | 4 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 4456246.9574 | 4367375.4271 | 4593244.9151 | 4724843.5802 | 4840167.7181 | 4127372.3478 | 4051294.9924 | 4259647.6114 | 4398034.5951 | 4510362.5883 | 6204985.3874 | 6060385.466 | 6362554.2801 | 6480423.7188 | 6608117.3884
525 | AA | CS | C | 3 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2126574.0373 | 2100685.7416 | 2222973.8026 | 2348246.1803 | 2441175.5112 | 1981618.366 | 1961346.0561 | 2075946.0177 | 2204172.6701 | 2295799.821 | 2942140.2183 | 2891790.0208 | 3047565.6185 | 3169347.644 | 3267245.8286
525 | AA | CS | C | 4 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2511744.0967 | 2471843.1737 | 2613319.3739 | 2732171.9395 | 2828869.9903 | 2332652.3763 | 2299703.9786 | 2431661.8941 | 2554188.2611 | 2649265.3036 | 3491403.1801 | 3421218.7062 | 3604154.2967 | 3717017.0848 | 3820313.3153
525 | AA | CD | C | 3 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 4043907.0252 | 3969989.4314 | 4175383.1606 | 4313785.8644 | 4425085.9695 | 3751492.3534 | 3688942.612 | 3878772.4722 | 4023196.2944 | 4131839.2557 | 5616845.9112 | 5493412.6492 | 5766598.9 | 5893914.1809 | 6015841.8806
525 | AA | CD | C | 4 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 4870998.0724 | 4765794.5885 | 5014031.4423 | 5136755.1302 | 5255981.5702 | 4502564.0548 | 4411712.5051 | 4640299.0665 | 4770657.5777 | 4886515.6673 | 6792047.9003 | 6624330.7951 | 6958159.6614 | 7063466.9484 | 7196684.1602
525 | AA | CS | C | 3 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2282098.8467 | 2250086.7624 | 2380761.5808 | 2502706.4091 | 2597098.3834 | 2122309.0515 | 2096497.0466 | 2218683.8277 | 2343900.3159 | 2436850.6016 | 3162278.9523 | 3103260.7933 | 3270907.4883 | 3387979.5095 | 3487948.0034
525 | AA | CS | C | 4 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2718680.9807 | 2670631.7207 | 2823267.3984 | 2937692.225 | 3036336.7338 | 2519851.3974 | 2479531.8599 | 2621584.8499 | 2740105.8004 | 2836943.6456 | 3784313.5128 | 3702595.4156 | 3901326.7704 | 4007922.2828 | 4113973.6416
750 | AA | CD | C | 4 | 563 | 412 | PASTEL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 4246553.7951 | 4195653.8146 | 4384628.5592 | 4581183.7035 | 4693295.7546 | 3977833.3409 | 3937252.5762 | 4112303.0694 | 4313935.8031 | 4423887.0744 | 5878792.9415 | 5782944.9051 | 6032570.3857 | 6229799.3327 | 6351002.6971
750 | AA | CS | C | 4 | 563 | 412 | PASTEL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 3298776.181 | 3247511.8187 | 3425774.5128 | 3579584.3445 | 3697019.0833 | 3065979.6676 | 3023690.3447 | 3189771.3255 | 3348150.9344 | 3463659.1104 | 4585843.9065 | 4495486.4019 | 4726809.75 | 4874504.2393 | 4999516.6061
750 | AA | CD | C | 4 | 973 | 865 | PETUNIA | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 5959289.6586 | 5841558.7869 | 6120677.5243 | 6283040.1196 | 6409140.0317 | 5527206.613 | 5426169.3594 | 5682765.8143 | 5853467.3212 | 5976072.2762 | 8303097.5023 | 8112653.19 | 8489873.6474 | 8638704.4997 | 8779707.0847
750 | AA | CS | C | 4 | 973 | 865 | PETUNIA | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 4168708.4699 | 4083500.7028 | 4307556.7965 | 4443987.4538 | 4568533.4162 | 3852936.8779 | 3779941.7086 | 3987448.2652 | 4130106.3441 | 4252047.4675 | 5817195.9559 | 5678793.0094 | 5974934.9615 | 6098029.9707 | 6233107.9712
750 | AA | CD | C | 4 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 4400887.1501 | 4342927.8753 | 4543753.1871 | 4733118.3095 | 4850058.9843 | 4117446.2143 | 4070479.4784 | 4256250.219 | 4451378.7228 | 4565698.0584 | 6097245.2227 | 5991405.0563 | 6257804.5094 | 6444856.2869 | 6572894.3623
750 | AA | CS | C | 4 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 3371874.812 | 3317239.6744 | 3501210.2386 | 3651510.8016 | 3771323.6151 | 3132106.0725 | 3086767.4824 | 3258011.9104 | 3413216.9686 | 3530876.3959 | 4689311.9007 | 4594183.2074 | 4833585.8021 | 4976313.0714 | 5104691.5015
750 | AA | CS | C | 4 | 1192,5 | 604.24 | BUNTING | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 3474956.6783 | 3416262.4153 | 3605792.139 | 3753886.9268 | 3874669.6095 | 3225355.8794 | 3176345.3277 | 3352618.6766 | 3505828.3487 | 3624365.138 | 4835219.8858 | 4734345.6736 | 4981617.0215 | 5121222.1099 | 5250973.3484
750 | AA | CD | C | 4 | 1272 | 644.4 | BITTERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 4805636.6244 | 4731736.8738 | 4954393.7069 | 5135095.5271 | 5255848.0549 | 4483590.2478 | 4422203.4558 | 4627723.4036 | 4815014.9204 | 4932782.5304 | 6670150.8396 | 6541747.6096 | 6839048.6499 | 7013837.8928 | 7147271.4834
750 | AA | CS | C | 4 | 1272 | 644.4 | BITTERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 3578038.5447 | 3515285.1563 | 3710374.0395 | 3856263.052 | 3978015.6038 | 3318605.6864 | 3265923.1729 | 3447225.4427 | 3598439.7288 | 3717853.8801 | 4981127.8709 | 4874508.1397 | 5129648.2408 | 5266131.1484 | 5397255.1954
750 | AA | CD | C | 4 | 1431 | 724.97 | CARNATION | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 4799992.2328 | 4727482.7106 | 4946281.5023 | 5130612.4593 | 5247124.4753 | 4478484.2244 | 4418355.0593 | 4620384.9499 | 4810959.4524 | 4924891.0152 | 6662161.4441 | 6535726.0231 | 6827566.1703 | 7007492.3014 | 7134923.6286
750 | AA | CS | C | 4 | 1431 | 724.97 | CARNATION | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 3575163.8522 | 3513107.6208 | 3706264.6887 | 3853969.3687 | 3973601.2084 | 3316005.1851 | 3263953.3331 | 3443508.0462 | 3596364.8195 | 3713860.5345 | 4977058.8662 | 4871425.9312 | 5123831.63 | 5262884.5376 | 5391006.807
750 | AA | CS | C | 4 | 1431 | 725.27 | BOBOLINK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 3784459.9946 | 3713578.3266 | 3919799.2483 | 4061271.3141 | 4184965.8441 | 3505338.436 | 3445302.9271 | 3636675.4496 | 3783894.082 | 3905064.9836 | 5273308.6286 | 5155183.6644 | 5426080.6912 | 5556311.5991 | 5690184.4334
750 | AA | CS | C | 4 | 1510,5 | 765.37 | NUTHATCH | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 3887284.1439 | 3812353.3792 | 4024119.741 | 4163391.4276 | 4288053.5869 | 3598355.1072 | 3534656.7087 | 3731045.7413 | 3876273.8691 | 3998320.1064 | 5418851.8261 | 5294995.5382 | 5573741.8989 | 5700858.264 | 5836100.7362
750 | AA | CD | C | 4 | 1510,5 | 766.55 | GLADIOLUS | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 4985511.5063 | 4905762.2076 | 5134364.8633 | 5314925.1033 | 5432945.4062 | 4646308.4697 | 4579630.0658 | 4790528.7173 | 4977692.1579 | 5092988.1455 | 6924756.0627 | 6788073.0468 | 7093790.1454 | 7268378.9876 | 7397945.2303
750 | AA | CS | C | 4 | 1510,5 | 766.55 | GLADIOLUS | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 3660687.7804 | 3595293.228 | 3792967.0381 | 3938937.8629 | 4059260.9579 | 3393371.7489 | 3338299.9886 | 3521940.6322 | 3673228.9272 | 3791349.9648 | 5098114.3386 | 4987756.1527 | 5246555.1075 | 5383153.8169 | 5512254.5286
750 | AA | CS | C | 4 | 1590 | 806.23 | FALCON | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 4277645.2422 | 4187341.8783 | 4420161.8623 | 4551079.4177 | 4679416.0508 | 3951483.1435 | 3873878.401 | 4089312.9385 | 4226983.7611 | 4352353.997 | 5971391.3106 | 5825775.7643 | 6134322.6291 | 6249614.0779 | 6390057.6109
750 | AA | CD | C | 4 | 1700 | 861.29 | POLYGONUM | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 5171022.4004 | 5084385.2588 | 5325644.9544 | 5500854.966 | 5619135.0293 | 4814125.135 | 4741215.858 | 4963564.3072 | 5145887.83 | 5261418.8019 | 7187338.8206 | 7040906.3569 | 7364538.9555 | 7531554.7776 | 7661488.7003
750 | AA | CS | C | 4 | 1700 | 861.29 | POLYGONUM | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 3753179.1013 | 3684350.9056 | 3888339.175 | 4031640.4159 | 4152091.0955 | 3477041.148 | 3418863.249 | 3608216.0719 | 3757089.4108 | 3875325.8639 | 5229031.8584 | 5113813.4967 | 5381550.2992 | 5514370.3266 | 5643651.6289
750 | AA | CD | C | 4 | 1800 | 910.74 | POLYGONUM | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 5384126.5632 | 5289193.8442 | 5541883.0019 | 5712668.7056 | 5832607.8844 | 5006903.1931 | 4926489.58 | 5159177.3369 | 5337498.547 | 5454530.3861 | 7488978.6734 | 7330804.1739 | 7670614.6885 | 7831368.0915 | 7963650.4213