Observações sobre a base de dados:

- A descrição formal dos arquivos encontra-se no capítulo 16 do relatório R1.

- A relação de elementos de rede modelados é apresentada no anexo 23.7.

- A representação do Bipolo Graça Aranha – Silvânia, assim como dos bancos de filtro, foi feita por meio de um modelo genérico, similar ao utilizado em Belo Monte, com as devidas modificações nos valores nominais de potência.

- Foi considerado que o novo Bipolo terá os seus controles otimizados durante a fase de projeto da instalação, por meio de ajustes nas rampas de potência, VDCOL, e outros parâmetros relevantes, possibilitando um desempenho superior ao obtido com a modelagem genérica adotada neste estudo.